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第一章   投 标 邀 请 函

锦鑫国际工程咨询有限公司受玉山县高新技术产业园区管委会委托，就其玉山县高新区污水处理厂污泥脱水房建设恶臭气体收集处理设施安装项目项目实行竞争性磋商采购，欢迎合格的供应商参加，有关事项如下:
一、项目名称：玉山县高新区污水处理厂污泥脱水房建设恶臭气体收集处理设施安装项目
二、项目编号：JXZFCG-YS2020-01
三、采购方式：竞争性磋商
四、采购项目内容：

	采购内容
	单位
	预算价（元）
	项目需求

	玉山县高新区污水处理厂污泥脱水房建设恶臭气体收集处理设施安装项目
	1项
	22万
	详见技术参数及要求


五、投标人应具备资格条件：

1、符合《政府采购法》第二十二条规定：

1、投标人须符合《政府采购法》第二十二条之规定，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（投标人须提供营业执照副本且具备相关经营范围、税务登记证副本、组织机构代码证副本（新版营业执照三证合一）；法人委托书原件（法人参加无需提供）及代理人身份证、法人身份证复印件，以上复印件均加盖投标人公章）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2018年或2019年度财务审计报告或开标前三个月内任意一个月的财务报表或开标前三个月内投标人基本户银行开具的资信证明）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供开标当月前6个月内任意一个月有效的依法缴纳税收的证明（纳税发票、银行纳税转账凭证、税务局出具的纳税证明，提供任一种均可）；

1.4.2投标人须提供开标当月前6个月内任意一个月效的缴纳社会保障资金的证明（社保缴纳发票、交纳社保的银行转账凭证、社保局出具的正常缴纳社保证明，提供任一种均可）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动（提供书面声明）；

1.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动（提供书面声明）；

1.6.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动(提供网站查询结果截图并加盖单位公章)；

本不接受联合体投标。

六、投标人购买标书时须提供资料：

1、以上第五项“投标人的资格条件”复印件加盖公章装订成册。（提供原件查验）

七、其它相关事项：

    凡购买本招标文件的单位，必须就此采购项目的相关事宜详细咨询。否则参与投标即被视为已经充分了解了招标方的需求，中标后承担招标文件范围内的所有要求（投标前如有不明之处应向采购单位或招标代理机构详细了解）。

八、购买招标文件时间和地点：

报名地址：上饶市吉阳中路万和九龙湖21栋
报名时间：2020年 8 月 27 日至2020年9 月2日8:30—11:00，14:30—16:30(工作日)

标书售价：200元/份，文件售后不退（邮购需另加50元人民币）。 出售方式：上门购买。

投标文件接收信息：

开始接收时间：2020年 9 月10 日 14 : 00 接收截止时间：2020年 9 月1 0日 14 : 30     

接收地点：玉山县公共资源交易中心

投标文件接收人：苏女士         电  话：17770357017 

十、开标有关信息：

开标时间：2020年9 月10日 14 : 30        开标地点：玉山县公共资源交易中心

十、落实的政府采购政策：

本项目采购落实小微企业、监狱企业、节能、环保产品等政府采购政策，具体规定详见招标文件。

十一、投标保证金：缴纳方式、户名、开户行、账号及金额详见招标文件。

十二、采购代理服务费：详见招标文件。

以上公告内容如有变动，将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）等媒体上另行通知。购买标书后，对本标书必须仔细阅读，如对招标文件存有疑问，请在开标截止时间三个工作日前以书面形式向我公司提出（电邮、传真、邮件等形式概不接受）。

采购单位：玉山县高新技术产业园区管委会

地址：玉山县汪应辰北路12号
联系人：姚先生
电话： 18107936462
招标代理机构：锦鑫国际工程咨询有限公司

联 系 人： 苏女士

电话：17770357017  

地址：上饶市吉阳中路万和九龙湖21栋 

第二章 投标人须知及前附表
投标人须知前附表

下述具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

	序号
	内            容

	1
	项目名称: 玉山县高新区污水处理厂污泥脱水房建设恶臭气体收集处理设施安装项目
招标编号: JXZFCG-YS2020-01

	2
	采购单位：江西玉山县高新技术产业园区管委会          

采购单位联系人: 姚先生      通讯地址：玉山县汪应辰北路12号 

电话：18107936462 

	
	采购代理机构：锦鑫国际工程咨询有限公司

联系人：苏女士

电话：17770357017              地址：上饶市吉阳中路万和九龙湖21栋

	
	1、符合《政府采购法》第二十二条规定：

1、投标人须符合《政府采购法》第二十二条之规定，提供下列材料：

1.1具有独立承担民事责任的能力（投标人须提供营业执照副本且具备相关经营范围、税务登记证副本、组织机构代码证副本（新版营业执照三证合一）；法人委托书原件（法人参加无需提供）及代理人身份证、法人身份证复印件，以上复印件均加盖投标人公章）；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（2018年或2019年度财务审计报告或开标前三个月内任意一个月的财务报表或开标前三个月内投标人基本户银行开具的资信证明）；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供书面声明）；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1.4.1投标人须提供开标当月前6个月内任意一个月有效的依法缴纳税收的证明（纳税发票、银行纳税转账凭证、税务局出具的纳税证明，提供任一种均可）；

1.4.2投标人须提供开标当月前6个月内任意一个月效的缴纳社会保障资金的证明（社保缴纳发票、交纳社保的银行转账凭证、社保局出具的正常缴纳社保证明，提供任一种均可）；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）；

1.6法律、行政法规规定的其他条件：

1.6.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人不得参加同一合同项下的采购活动（提供书面声明）；

1.6.2为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动（提供书面声明）；

1.6.3供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动(提供网站查询结果截图并加盖单位公章)；

2/本项目不接受进口产品,不接受联合体投标。

	3
	投标人应就《投标报价表》中标段作完整唯一报价；

	4
	中标人不允许转包。购买了招标文件的潜在投标商，如不参加开标，请于开标前三个工作日书面通知代理机构，如因此造成流标，再次招标时该供应商不予报名。

	
	投标保证金金额为：2000 元整。投标保证金采用投标人基本户银行出具的支票、本票、汇票、保函、汇款或转账等非现金方式交纳（保证金缴纳时备注项目名称），投标人应在2020年8月31日北京时间16：00前将保证金交纳至指定账户中。

开户单位：玉山县公共资源交易中心 

开户银行: 中国工商银行玉山县支行 
账    号: 1512 2120 2902 6483 289
备注：在规定的到账时间之前足额到达该账号中，未按上述约定要求缴纳投标保证金的将视为无效，由投标人自行负责。

中标者在合同签定后2个工作日内，需将合同送锦鑫国际工程咨询有限公司备案。

	5
	投标有效期:投标截止日期后90天

	6
	投标文件:正本一份，副本两份

	7
	评标办法：竞争性磋商（综合评分）

	8
	中标服务费：[image: image1.png]£ %
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投 标 人 须 知

一、总  则

1、说 明

1.1适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的货物及相关服务的采购。

2. 定 义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “招标代理机构” 是指依法经认定资格的锦鑫国际工程咨询有限公司。

2.3 “投标人”是指符合招标文件投标人资格要求和条件，参加政府采购货物服务投标活动的国内供应商。

2.4 “货物” 是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

3、投标人资格:

详见“投标人须知前附表”。

4 、投标费用

4.1不论投标的结果如何，投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的全部费用。采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1招标文件包括:

⑴邀请函；

⑵投标人须知及前附表；

⑶项目内容、技术参数要求及商务条款；

⑷合同基本条款；

⑸投标报价表、投标分项报价表、技术规格偏离表及售后服务承诺书（格式）；

⑹投标函、资格证明文件；

⑺合同书、法人授权委托书（格式）；

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标。

6、招标文件的澄清和修改及答疑

6.1在投标截止日期5天前，无论出于何种原因，采购人可主动地对招标文件进行澄清或修改，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2任何对招标文件内容有疑问的投标人，均应在投标截止日期的3个工作日前以书面形式提交《疑问函》至本招标代理机构，同时认定其他方式为无效。招标代理机构将以书面形式予以答复。该答复的内容为招标文件的组成部分。

6.3招标文件的澄清或修改或答复将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。

三、投标文件的编制格式

7、投标文件编写的注意事项

7.1投标人应仔细阅读招标文件，在完全了解招标文件的内容、要求后，编写投标文件；

7.2纸质版投标文件必须胶装、装订成册的形式按投标文件的构成顺序自编目录及页码装订成册；否则，可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由投标人承担；

7.3纸质版投标文件正本壹份、副本贰份，副本可为正本的复印件，并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。 

8、投标文件的构成

8.1投标人编写的投标文件应包括下列内容:

⑴投标报价表；

⑵投标分项报价表；

⑶技术规格偏离表；

⑷商务条款偏离标；

⑸投标函；

⑹资格证明文件；

⑺售后服务方案；

9、投标文件的文字及计量单位

9.1投标人的投标文件以及投标人与招标代理机构的所有来往的文件统一使用中文（另有规定的除外）。投标人提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件内容时以中文翻译本为准。

9.2投标文件中使用的计量单位除招标文件中有特殊规定外，一律使用国家法定计量单位。

10、投标文件格式

10.1投标人应按招标文件提供的投标函、投标报价表、投标分项报价表等格式详细完整地填写各项内容。

10.2在投标报价表中，投标人应详细标明所提供的产品名称、型号规格、生产厂家及生产产地、单位、数量、单价、单项合计、交货地点、交货时间等。

11、投标报价

11.1投标人应就《投标报价表》中作完整唯一报价。
11.2投标人应在《投标报价表》、《投标分项报价表》上标明单价和总价。
11.3投标人的《投标分项报价表》中的同一品目的产品单价必须一致，否则投标无效。

11.4投标报价是指产品费、随配附件以及运抵指定交货地点的安装调试、检测验收和完成全部项目后的售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。
   11.5投标应以人民币报价。

12、投标保证金：见投标人须知前附表

有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：


供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

供应商在响应文件中提供虚假材料的；

除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

磋商文件规定的其他情形。

13、政府相关政策 

13.2.1 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（1）符合中小企业划分标准； 

（2）提供本企业制造的货物，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。 

13.2.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

13.2.3中、小、微企业参加政府采购项目投标时，必须提供《中小企业声明函》以及企业 所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明。 

13.2.4中、小、微企业参加政府采购项目投标时，提供其他中小企业制造货物的，必须同时提供货物制造企业的《中小企业声明函》以及企业所在地的县级以上中小企业主管部门出 具的中、小、微企业认定有效证明。 

13.2.5 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

13.2.6监狱企业参加投标应当符合以下条件： 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

13.2.7监狱企业参加政府采购项目投标时，必须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

13.2.8监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。向监狱企业采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。

13.2.9残疾人福利性单位参加投标

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； 

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； 

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

13.2.10残疾人福利性单位参加投标须提供的证明材料： 

（1）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 

（2）投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

13.2.11残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

13.2.12对产品符合政府采购优先采购政策的，节能产品(属于政府强制采购节能产品范围的除外)、环境标志产品。(产品符合政府采购优先采购政策的，由供应商在投标响应文件中提供证书)

13.2.13节能产品是指列入《节能产品政府采购清单》的产品；

13.2.14环境标志产品是指列入《环境标志产品政府采购清单》的产品；

13.2.15《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》以《中国政府采购网》发布最新一期的为准。 

13.2.16如属节能、环境标志产品需提供所在清单页的复印件或截图。

14、投标的有效期

14.1投标文件从投标截止日期后90天内有效。

14.2在特殊情况下，招标代理机构可延长投标文件的有效期。

15、投标文件书写及签名、盖章要求

15.1投标文件正本必须用不褪色的墨水书写或打印，修改处应由法定代表人或委托代理人签名和盖公章，否则其投标无效。

15.2字迹潦草、表达不清或未按要求填写的投标文件可能将被认定为无效的投标。

15.3投标文件应由法定代表人或委托代理人在凡规定签章处逐一签名和盖公章，否则其投标无效。

15.4投标人应准备一份投标文件正本和“投标人须知前附表”规定份数的副本。并在每份文件右上角注明“正本”、“副本”字样，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.5电报、电邮、传真形式的投标概不接受。

四、投标文件的递交

16、投标文件的密封与标记

16.1投标人应将投标文件正、副本分别装订成册，并在每份文件封面上注明项目名称、招标编号、投标人名称以及在封面右上角注明“正本”或“副本”字样等内容。

16.2文件袋：投标人应将投标文件正本和副本分开装在两个单独的文件袋中加以密封，并在文件袋上注明“正本”、“副本”字样，在每一封贴处密封签章（公章、法定代表人或其委托代理人签字）。

16.3袋（箱）上均应注明:
⑴ 招标代理机构:锦鑫国际工程咨询有限公司

⑵ 项目名称: 玉山县高新区污水处理厂污泥脱水房建设恶臭气体收集处理设施安装项目
⑶ 招标编号: JXZFCG-YS2020-01 

⑷ 投标人:

⑸ 注明“开标时才能启封”

16.4投标人在递交纸质版投标文件时，未按本须知要求密封、标记的，招标代理机构有权拒收。

17、投标截止时间
17.1已购买招标文件的供应商，在提交投标文件的截止时间三个工作日前，未书面通知代理机构放弃投标的，不得再参加该项目的采购活动。

17.2采购代理机构推迟投标截止时间时，应在上饶市公共资源交易网公告公布。在这种情况下，采购代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。
  17.3招标代理机构可视情况，在提交投标文件的截止时间5天前决定延长投标截止日期，并张贴变更公告，同时将变更时间书面通知所有购买招标文件的投标人；投标人必须按变更公告规定的时间和地点递交投标文件；在这种情况下，招标代理机构、采购人和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。
18、迟交的投标文件

18.1 在投标截止时间后送达的投标文件，招标代理机构将拒绝接收。

19、投标文件的撤回
19.1 在投标截止时间前，投标人可以提出修改或撤回其投标。 

19.2从投标截止期至投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则投标无效。

19.3 在投标截止期至投标有效期期满内，投标人不得撤回其投标，否则投标保证金将被没收。

19.4 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

20、恶意串通等行为的处理及串通投标情形的认定 

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。 在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。 

20.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： 

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； 

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； 

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； 

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； 

（5）不同投标人的投标文件相互混装； 

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

五、开标与评标

21、评标专家组的组成

21.1招标代理机构在监管部门监督下，依法组建评标专家组。

22、开标

22.1招标代理机构在《邀请函》中约定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时，有采购人和投标人或其推选的代表参加，监管部门派人员现场监督开标活动。参加开标的代表应签到以证明其出席。

22.2开标由招标代理机构主持，开标时，在监察人员的监督下，投标人代表在开标现场检查投标文件的密封情况。经确认无误后招标代理机构当众拆封唱标。

22.3宣读的投标报价表内容与投标文件中投标报价表内容不一致的，以宣读的投标报价表为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

22.4 招标代理机构做好开标记录，未宣读的投标价格评标时不予承认。

22.5 招标代理机构做好开标记录，未宣读的投标价格评标时不予承认。

22.6开标记录表应当由采购代理机构负责记录，并随采购文件一并存档。 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、评标原则及程序、评分方法

23、评标原则

23.1评标由依照有关规定组建的评标专家组负责。

23.2以招标文件、投标文件及相关的法律法规为评审依据。

23.3在评标过程中，投标人所进行的力图影响评标结果公正性的活动，将可能导致其中标资格被取消。

23.4评标全过程中不允许投标人与评标专家组之间有可能影响到投标结果公正性的会面与谈话，以体现公平、公正的基本原则。

23.5评标专家组成员和有关工作人员不得透露对投标文件的评审、比较和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

24、评标程序

24.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查:①资格性检查。按照法律法规和招标文件的要求对所有投标人的资质证明等逐项审查，以确定投标人是否具备投标资格。②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

在初审时，没有对招标文件作实质性响应的下列情况之一，其投标无效:

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.2澄清有关问题:对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可以书面形式（应当由评标专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24.3比较与评价:按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合比较与评价，磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的的供应商平等的磋商机会。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
24.4推荐中标候选人: 磋商小组推荐中标候选人排序。采用综合评分法评审后由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价、技术指标、商务及售后等优劣顺序排列。
24.5编写评标报告:评标报告是磋商小组成员根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括:招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；购买招标文件的投标人名单和评标专家组成员名单；评标方法和标准；开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；评标结果和中标候选人。

24.6投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； 

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； 

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.8在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标： 

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的； 

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； 

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； 

（4）因重大变故，采购任务取消

25.1评分细则（计分办法采取四舍五入的方式保留两位小数）

本次招标采用综合评分法，按下列评分标准经评标委员会综合分析、比较，具体细则如下：

	细则

项目
	分值细则
	分值

	价格评分（30分）
	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分。其它投标方的价格统一按照下列公式计算：（最后结果保留二位小数，第三位四舍五入）。投标价得分=（评分基准价/投标报价）×30

注：1.对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

2.监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；

3. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府促进中小企业发展的政府采购政策；福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
	30分

	技术评分（55分）
	1、投标人或制造商单位完全响应招标文件中“第三章项目内容、技

术参数及要求”得 5分；

评审依据：技术规格响应/偏离表加盖投标人公章。
	5分

	
	投标人根据招标文件技术要求提供所有系统的初步设计图（平面图、剖面图、系统图）、设备布置平面图，设备间设备布置图，主要设备的土建配合外形尺寸，电器控制原理图、布置图进行综合评分，分为三个评价等级：优得8分，良得6分，一般得4分；
评审依据：投标人提供的设计图纸，未提供不得分。
	8分

	
	1、设计方案：方案完整可行，开展了工艺对比分析，采用得工艺方案能够保证多组件之间一致性的，且合理可行的，综合分析废气收集及治理设施设计的衔接性、应合理安排道路和管道，各连接设计方便的，外观设计和谐统一与环境美化的科学性和可行性，分为三个评价等级：优得5-6分，良得3-4分，一般得0-2分；
2、配合设备安装方案：方案完整可行的，能够通过理论分析举证说明指标可以实现，且合理可行的，综合评比各投标人的安装方案，方案科学合理，技术措施先进且能满足施工需要，分为三个评价等级：优得5-6分，良得3-4分，一般得0-2分；
3、供货计划及保障措施；综合评比各投标人的供货计划及保障措施，供货进度计划和保障措施科学合理，技术措施先进且能满足进度需要，分为三个评价等级：优得5-6分，良得3-4分，一般得0-2分；4、针对突发情况的预案：综合评比各投标人的预案，对于突发事件的应急方案完整可行，且能够通过理论分析举证说明方案可行合理的，分为三个评价等级：优得5-6分，良得3-4分，一般得0-2分；
5、成品及半成品保护措施；最符合项目需求的得6分，符合得4分，基本符合的得2分，不符合的得0分

6、安全文明措施；综合评比各投标人的措施，分为三个评价等级：优得5-6分，良得3-4分，一般得0-2分；
7、调试方案； 综合评比各投标人的调试方案，方案明确具体，步骤清晰，货物出厂试验、检验设备齐全，调试方案切实可行的，分为三个评价等级：优得5-6分，良得3-4分，一般得0-2分；
评审依据：投标人提供的方案，未提供不得分。
	42分

	商务评分

（15分）
	本项目整体质保期 2 年，投标人承诺每延长 1 年质保期得 1分，最多得 2分。

评审依据：投标人提供承诺书，未提供不得分。
	2分

	
	承诺质保期满后设备零配件价格按市场价八折供应得 1 分；

承诺中标后配备 2 名或以上专业人员在试运营期内驻场维保，得 2 分。

评审依据：投标人提供承诺书，未提供不得分。
	3分

	
	项目组成员具有机电安装专业或环保专业中级及以上职称证书的得1分；

评审依据：投标人提供有效的职称证书复印件盖章投标人公章，开标现场原件查验。
2、项目组成员有参与同类型业绩的，一个1分，最高2分；

评审依据：项目组成员须提供近 3 个月投标人为其缴纳社保的证明材料复印件加盖投标人公章，开标现场原件查验。
	3分

	
	1.投标人具有质量信用 AAA 级企业证书的得 1 分；

2.投标人有获得市级及以上奖项的，得 1分；

评审依据：投标人提供证书复印件加盖投标人公章。
	2分

	
	2018 年 1 月 1 日至今投标人具有承担过类似供货或安装业绩的，一个 1分，本项最高得 5分；

评分依据：投标人提供业绩的合同或中标通知书的复印件加盖公章。 
	5分


备注：以上资料若有虚假情况，取消中标资格，并按《政府采购法》处理。

26、评分说明:按项目内容分别进行评标；评标专家组根据招标文件对各投标人的投标文件中技术参数要求响应评比、商务与服务响应等情况进行评审和综合评估并打分；评标专家组成员打分时不得协商，应独立完成。未满足招标文件要求的投标文件不予打分；招标代理机构按照确定的评分细则计算价格得分，评标专家组复核后给予确认。根据评标专家组的综合打分结果，得出预中标人排序。

七  中标人的确定

27、中标人的确定 

27.1由磋商小组成员按照招标文件的要求和条件，对各投标人的投标文件就价格、技术、商务与服务等项目内容分别进行评议，同时考虑投标人的质量保证、售后等做出结论。 

27.2最低价的投标人不一定为预中标人。

27.3采购人根据评标专家组推荐投标人的综合得分排名第一时，则确定其为预中标人。

八  中标结果公示

28、中标结果公示

28.1招标代理机构根据采购人确定的中标人，公布预中标人。
28.2投标人对中标结果提出质疑应在公示期内，并提交书面质疑书。质疑书应当署名，由法定代表人或者投标人代表签字或盖章，并加盖投标人单位公章。质疑书主要内容应当包括:质疑人和被质疑人的名称、质疑人的地址、电话等；具体的质疑事项、事实依据及相关证明材料(提交的支持文件或印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本,证明的内容以中文翻译本为准)；提起质疑的日期。

   九  中标通知
29、中标通知

29.1中标公告自发布之日起7个工作日内若无异议，在投标有效期内向中标人发出中标通知书，所有未中标的投标人不另行通知，中标供应商在领取中标通知书时须按“投标人须知前附表”规定的收费标准向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

29.2中标通知书是合同的一个组成部分。

29.3招标代理机构无义务向未中标的投标人解释落标原因和退还投标文件。

29.4财政部《政府采购评审专家管理办法》第十五条第四项规定评审专家在政府采购活动中可获得相应的报酬。根据“谁收益，谁负担”的原则，评审费由中标单位支付。

十 签订合同

30、签订合同
30.1中标人收到中标通知书后，按中标通知书中规定的时间、地点，与采购人签订供货合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及评标过程中有关澄清文件均为签订合同的依据。

30.3中标通知书是合同的一个组成部分。

30.4采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。 政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

30.5采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。  

30.6合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

30.7如中标人不按中标通知书的规定签订合同，则承担相应的法律责任。

十一    其他事项

31、适用法律

31.1 招标代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。

32、解释权

32.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本招标代理机构。

33、有关事宜
33.1所有与本招标文件有关的文件请按下列通讯地址联系:
代理机构：锦鑫国际工程咨询有限公司

联系人：苏女士

通讯地址: 上饶市吉阳中路万和九龙湖21栋
邮政编码:334000                     
开户银行:  /     账    号:  /

第三章 项目内容、技术参数及要求、商务条款
一、项目名称：玉山县高新区污水处理厂污泥脱水房建设恶臭气体收集处理设施安装项目
二、项目明细及技术要求：

技术参数要求

1、项目目的

收集玉山县高新区工业园污水处理厂淤泥储存间和淤泥脱水间产生的臭气。

2、排放标准

经过治理后最终出风口各项污染物指标低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）的二级排放标准，符合国家环保要求。 

3、污染物组成

废气主要由自然挥发产生有机废气和无机废气（硫化氢、氨气、甲烷、硫醇类和烃类化合物等气体组成）。

4、工艺流程

收集+喷淋塔（植物药剂）+UV光解+引风机+15米高空排放（含设备基础，含设备调制和安装）
三、商务条款


（一）售后服务
1.投标人所投货物必须为全新的、符合国家有关质量标准的产品；所供产品质量保证期承诺二年（相关标准大于二年的，按相关标准）免费保修。（不可抗力、人为损坏或操作不当除外）。在产品质量保证期之内，由于产品设计、工艺、材料、配套件等的缺陷而造成任何产品质量问题或故障的，卖方应免费更换和正常保养，无法维修的应对故障设备整机包换，并有义务免费提供因故障设备引起买方停业生产期间的临时备用产品。
2.质量保证期自采购人（或其授权代表）在验收报告上签署“验收合格”之日起计算；质量保证期内免费维修更换配件；投标人须提供详细的售后服务承诺及准确有效的服务机构联系方式。

3. 项目中标人所提供产品及系统出现故障时，应在30分钟以内到达现场，24小时内予以更换或维修完毕，项目中标人质保期内每月至少一次现场巡检及保养。项目中标人对配套的控制软件主动实施终身免费升级。质量保证期内的维修发生的一切费用由投标人承担。

4.质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门保修即由投标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由投标人承担。
5.设备包含原装进口部件的，交货时由中标人负责办妥进口部件的所有手续、产地证明文件、报关单、质量证明等相关的进口证明资料。如不能按此要求提供的，招标人有权退货并责令其整改到位，由此引起的工期延误及误期赔偿金由中标人自行承担。
（二）付款方式: 供应商中标后与采购单位自行协商。采购人会保留合同价的5%作为设备质保金，在中标单位设备保质期满一年后采购人一次性无息返还。
（三）交货地点:采购单位指定地点。

（四）交货包装：
1.投标人提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由投标人负责。货物到达招标文件指定的现场后，中标人应按有关技术规程的规定堆放。

2.投标人交货时，须提供设备的全部资料，如产品合格证、装箱单、使用说明书、易损件清单、备品备件清单、出厂检验报告、质量保证书、产品现行完好标准、标准操作规程、维护保养规程等等。

3.投标人提供的全部货物所有附件必须都配备齐全。

4.如果投标人没有按照合同规定或采购人同意延长的时间交货，每延期五天，按合同总金额的1%交付违约金（从履约保证金中扣除）；如果投标人在达到最高限额（合同总额5%）后仍不能交付的，采购人可终止合同，因此产生的一切经济损失由投标人承担；因质量问题延期交付设备时，按延期交付产品处理。

（五）安装、验收:

1.投标人在交货及安装截至时间（或采购方规定的时间）内交货、安装，有关运输和保险的一切费用由投标人承担。所有货物运抵现场并安装、调试、验收合格后的日期为交货日期；

2.货物到现场后，由采购人（或其授权代表）和投标人组织相关人员共同对到货货物的数量、外观、质量等进行检查，双方书面确认后开始安装、调试；

3.货物安装调试完成以后，在7个工作日内由采购人（或其授权代表）组织技术专家或委托第三方专业机构对货物及施工依照招标文件上的技术规格要求、以及国家有关标准进行验收；达到技术要求的，给予签收；验收合格后由采购人（或其授权代表）签署确认验收合格文件；验收报告一式三份，投标人、采购单位、招标代理机构各执一份。验收时如发现货物的质量、性能不符合招标文件规定标准的或安装施工不符合国家相关标准的，本项目采购人有权在货物验收时予以拒收；因此产生的一切经济损失由投标人承担；

4.交付验收标准：依次序对照适用标准为：

4.1符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；
4.2符合招标文件和投标承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求；
4.3货物来源国官方标准。上述标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准；
5.投标人须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件；

6.在验收过程中发现有质量、技术等问题，投标人应负责按照采购人的要求采取更换或退货等措施妥善处理，并承担由此发生的一切费用和损失；

7.对于不合格的货物，投标人必须在7个工作日里及时完成更换并重新对更换货物进行验收。

8.安装、验收服务除本招标文件约定条款外，采购单位和中标商合同可另行约定。
9.送检：

9.1中标人在履行合同期间，招标人有权对中标人所供货物或使用中的货物向质量监督检验机构送检，中标人应对检测结果予以承认和承担责任。当送检结果为不合格，招标人将不予接收。对重新提供的货物如送检结果是合格的，质保期延期半年。并对已安装使用的货物进行跟踪观察，如在供货期内未发生质量问题将按照合同约定予以结算；
9.2如两次送检结果均是不合格，招标人则认定中标人所送本批货物为不合格产品,招标人将有权终止双方签订的年度合同，所有货物不予结算，已安装货物由中标人自行拆除，并依法追究中标人给招标人造成的一切经济损失(包括直接损失和间接损失)

（六）技术培训：
中标人应免费为采购人培训相关技术人员，直至采购人的操作人员能独立工作，技术培训发生的费用及在培训期间货物出现任何损坏均由中标人承担。
（七）其它要求:

中标人应保证采购人在中华人民共和国使用中标人所提供的货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任。

第四章    投标文件（格式）

投 标 文 件
招标编号：                  .

投标单位：                  .

授权代表：                  .

投标日期：                  .

一、投 标 函（格 式）
致：(采购代理机构)

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号)，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址)提交下述文件正本一份及副本两份:

1. 投标报价表

2. 投标分项报价表

3. 技术规格响应/偏离表

4. 商务条款响应/偏离表

5. 按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

6. 资格证明文件

7. 提交的投标保证金，金额为。

据此函,签字代表宣布同意如下:

1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为(用文字和数字表示的投标总价)。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第(编号、补遗书)(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 本投标有效期为自开标日起 90 个日历日。

5. 如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证所提交的数据或资料完全真实、可靠，否则将作为无效标处理。

7.投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8.与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址:                                  传真：                              

电话：                                 电子邮件：                          

投标人代表签字：

投标人名称： 

公章 

日期  
二、投标报价表（格式）
                                                                报价金额单位：人民币（元）

	序号
	报价内容
	投标总价
	服务期
	备注

	1
	
	
	
	

	合计
	大写：


1、服务期指接到服务期限。

2、报价应包括一切税金和费用。

3、只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

委托代理人签名：

供应商 （盖章）：

年  月  日

三、投标分项报价表（格式）

    投标人名称:                                       招标编号:
	序号
	项目明细
	单价
	投标折扣率

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	总体折扣率
	


投标人（公章）
法定代表人或委托代理人签字：                     

四、技术规格偏离表

投标人名称（签章）：                                   招标编号：
	序号
	招标文件要求部分
	投标品目响应部分
	偏离说明
	证明文件页码

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人（公章）
法定代表人或委托代理人签字
五、商务条款偏离表

	序号
	招标文件要求部分
	投标品目响应部分
	偏离说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	9
	
	
	

	10
	
	
	


注①招标文件要求部分：指在招标文件中招标人所提出的要求。
②投标品目响应部分：指在投标文件中投标人对招标规范的响应情况。
③不论投标人用于投标的相关内容优于或劣于招标文件的规定，凡是不一致之处均须列入本表,否则视为与本招标文件相同,由此产生的一切后果由投标人承担。
④商务条款偏离是指投标人对本次招标文件中有不同意见的条款所作的偏离；
投标人（公章）
法定代表人或委托代理人签字
六、售后服务承诺书（格式）

（由投标人按《投标报价表》、售后服务及要求自行填写）

投标人（公章）                                    

          法定代表人或委托代理人签字                        

七、资格证明文件

填写须知：

1、投标人的应填写和提交《投标人须知前附表》中关于投标人资格规定的证明文件。（复印件均须加盖投标人公章，开标时提供原件备查。）

2、所附格式中要求填写的全部内容都必须如实填写。

3、本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料，根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。

八、 法人授权委托书（格式）
      法人授权委托书
锦鑫国际工程咨询有限公司：

兹授权同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称及编号     ）采购活动的投标代表人，全权代表我公司处理在该项目采购活动中的一切事宜。代理期限从年月日起至年月日止。 

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期： 年  月  日

附：代理人工作单位：

职务：      性别：

身份证号码：

     联系电话：
	粘贴被授权人身份证（复印件）


九、招标代理服务费承诺书

致：锦鑫国际工程咨询有限公司
我们在贵公司组织的项目招标中投标（招标编号：           ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章或手印）:
投标人代表签字：
 邮编：              电话：
                         日期：

十、交纳投标保证金的银行凭证

（政府采购代理机构）：

（投标人全称)        参加贵方组织的，采购项目编号为              的采购活动。按招标文件的规定，已递交人民币（大写）  　            　  元的投标保证金。

	粘贴转帐或电汇银行凭证（复印件）


投标保证金的退还帐户：

开户名称：                           

开户银行：                           

银行帐号：                        

投标人(签章)：                

授权代表(签字)：               

年   月   日

注：各投标商请认真填写，如有不一致的地方，导致的保证金无法退回相应帐户，后果自行负责。

十一、中、小、微企业相关证明材料（格式）

中小企业声明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业签章：

日期：

（注：不符合小型、微型企业条件的不需提供）

企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中、小、微企业认定有效证明或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件（参考）
编号：      

	企业基本情况
	企业名称*
	
	组织机构

代码*
	
	法定代表人*
	

	
	行业代码*（见赣财购[2019]3号文）
	
	注册类型（见赣财购[2019]3号文）
	
	联系人
	

	
	主营业务（万元）
	
	联系地址
	
	邮政编码
	

	
	联系电话*
	
	传真
	
	电子邮箱*
	

	
	营业收入*
	
	从业人员*
	
	开业时间*
	  年  月

	县级中小企业主管部门认定意见
	经调查核实，该企业属    行业      （请填写：中型、小型、微型）企业，有效期至本年底。

盖章：

                                       日期：


备注：*为必填内容。

注：1、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件格式由出具单位提供；

 2、不符合小型、微型企业条件或不属于监狱企业的不需提供。

十二、残疾人福利性单位声明函（格式）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。    

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）： 

  日 期：
本
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